附件1：报价表

- 标的一：

| 青口投资公司2025年监控设备投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格含量 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 备注 |
| 1 | 海康4G双目监控摄像机 | 4G，500万像素，夜视，声光报警、免流量、金士顿512G高速卡 | 台 | 20 |  |  | 限价1066元/台 |
| 2 | 海康4G单目监控摄像机 | 4G，500万像素，夜视，声光报警、免流量、金士顿512G高速卡 | 台 | 3 |  |  | 限价866元/台 |
| 3 | 太阳能板及蓄电池 | 供电最低3天，需安全供电 | 块 | 23 |  |  | 限价605元/块 |
| 4 | 抱箍支架 | 不锈钢材质 | 套 | 23 |  |  | 限价22元/套 |
| 5 | 镀锌钢管及基座 | 国标镀锌钢管5米；基座400*400*600mm | 套 | 23 |  |  | 限价660元/套 |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上报价均包含货物的税费、装卸费、安装费、运输费等全部费用，投标单位须按上述格式逐项填报。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或投标代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日